{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":77,"n_cols":26,"rows_kept":77,"merged":[[0,0,0,9],[0,16,0,24],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,8],[1,9,2,9],[1,16,2,16],[1,17,2,17],[1,18,2,18],[1,19,2,19],[1,20,1,22],[1,23,2,23],[1,24,2,24],[1,25,2,25],[76,5,76,8]]}
["2024年生产部3月接收处置记录统计表",{"$nulls":15},"自产废物"]
["废物名称","危废代码","形态","上月结存","本月接收量","处置量及工艺",{"$nulls":3},"库存量","1#库","2#库","罐区","料坑",null,null,"废物名称","上月结存","本月产生量","包数","本月处理",null,null,"库存","备注","存储位置"]
[{"$nulls":5},"固废焚烧","废液焚烧","清洗大桶","污泥干化",null,"1#库","2#库","罐区","料坑",{"$nulls":6},"焚烧处置","液体炉","拉运"]
["废有机溶剂","271-002-02","液态",15.321,{"$nulls":5},{"$f":"D4+E4-F4-G4-H4-I4","v":15.321},null,15.321,null,null,{"$f":"K4+L4+M4+N4","v":15.321},null,"炉渣（回转窑）",377.272,128.61,101,{"$nulls":3},{"$f":"R4+S4-U4-W4-V4","v":505.882}]
["废盐","271-005-02","固态",0,23.22,23.22,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0,null,"飞灰（回转窑）",20.76,19.535,50,null,null,18.85,21.445]
["实验室废液","900-002-03","液态",124.9,16,null,140.9,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,"飞灰（废液炉）",1.49,3.175,9,null,null,1.39,3.275]
["一般废药品","900-002-03","固态",0,0.61765,0.61765,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0,null,"废油渣/泥",0,{"$nulls":5},0,"精馏切水后剩下的罐底泥"]
["磷化铝、杀虫剂","900-003-04","固态",0,0.47,0.47,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0,null,"含油污水",0,{"$nulls":5},0,"蒸汽清洗过程","2#库"]
["废盐","263-008-04","固态",0,27.16,15,{"$nulls":3},12.16,12.16,{"$nulls":3},12.16,null,"废商标",0,0.3,null,0.3,null,null,0,"除商标","2#库"]
["蒸馏残液","263-008-04","半固态",3.78,9.4,{"$nulls":4},13.18,13.18,{"$nulls":3},13.18,null,"废残液",0,2.09,null,2.09,null,null,0,"抽残液","2#库"]
["污泥","263-011-04","固态",0,15.36,12.88,{"$nulls":3},2.48,2.48,{"$nulls":3},2.48,null,"废渣",0,2.8,null,2.8,null,null,0,"清洗过程","2#库"]
["废有机溶剂","900-401-06","液态",0.86,{"$nulls":5},0.86,null,0.86,null,null,0.86,null,"漆渣",0,{"$nulls":5},0,"清洗过程"]
["废有机溶剂及废物","900-402-06","液态",110.154,4.012,10.2,0.03,null,null,103.936,2.094,101.842,null,null,103.936,null,"污水厂污泥",0,1.05,null,1.05,null,null,0,"水处理后产生的污泥","2#库"]
["废有机溶剂","900-404-06","液态",9.21,4.34,6.14,0.02,null,null,7.39,null,7.39,null,null,7.39,null,"废清洗剂",0,{"$nulls":5},0,"清洗剂清洗过程"]
["丙烯酸甲酯聚合物","900-407-06","固态",0,2.24,{"$nulls":4},2.24,2.24,{"$nulls":3},2.24]
["废有机溶剂","900-407-06","液态",35.85,21.1219,{"$nulls":4},56.9719,35.85,21.1219,null,null,56.9719]
["油污水","251-001-08","液态",6.5,{"$nulls":5},6.5,null,6.5,null,null,6.5]
["废溶剂油","291-001-08","半固态",42.52,{"$nulls":5},42.52,42.52,{"$nulls":3},42.52]
["含油泥浆","071-002-08","液态",1604.9,189.2,11.3,6.3,null,null,1776.5,null,null,1776.5,null,1776.5]
["含油岩屑","071-002-08","半固态",635.333,510.048,{"$nulls":4},1145.381,null,null,860.744,{"$f":"352.607-67.97","v":284.637},1145.381]
["HW08废油","900-200-08","液态",24.44,null,17.06,{"$nulls":3},7.38,null,null,7.38,null,7.38]
["油泥","900-201-08","液态",3.226,{"$nulls":5},3.226,null,null,3.226,null,3.226]
["水处理浮渣及污泥","900-210-08","半固态",4.09999999999999,0.26,4.36,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["废机油、含油废水","900-210-08","液态",184.42,{"$nulls":5},184.42,null,null,184.42,null,184.42]
["废水处理过程产废油、油泥、浮渣","900-210-08","液态",592,224,{"$nulls":4},816,null,null,816,null,816]
["废机油","900-213-08","液态",1,{"$nulls":5},1,null,null,1,null,1]
["废矿物油","900-214-08","液态",41.3289,0.3519,{"$nulls":4},41.6808,null,null,41.6808,null,41.6808]
["废矿物油","900-217-08","液态",22.245,0.69,3.5,7.64,null,null,11.795,null,null,11.795,null,11.795]
["废液压油","900-218-08","液态",29.8808,9.41,{"$nulls":4},39.2908,null,null,39.2908,null,39.2908]
["废冷冻机油","900-219-08","液态",2.6,0.16,{"$nulls":4},2.76,null,null,2.76,null,2.76]
["废矿物油与含矿物油废物","900-220-08","液态",0.700000000000003,{"$nulls":5},0.700000000000003,null,null,0.7,null,0.7]
["废矿物油","900-249-08","液态",223.0329,9.92,48.02,8.33,null,null,176.6029,null,null,176.6029,null,176.6029]
["废矿物油、废油桶","900-249-08","固态",10.96,23.56,0.01,null,6.32,null,28.19,2.29,25.9,null,null,28.19]
["废矿物油、油泥","900-249-08","半固态",15.14,0.17,{"$nulls":4},15.31,2.32,12.99,null,null,15.31]
["废水、乳化液","900-007-09","液态",18.15,null,null,7.5,null,null,10.65,null,10.25,0.4,null,10.65]
["废乳化液","900-006-09","液态",85.331,69.72,4.68,48.271,null,null,102.1,null,102.1,null,null,102.1]
["砂轮沫","900-006-09","固态",0,5.2,5.2,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["煤焦油、釜残","900-013-11","固态",27.721,null,9.26,{"$nulls":3},18.461,14,4.461,null,null,18.461]
["煤焦油","900-013-11","液态",26.4,6.798,6.798,1,null,null,25.4,21,null,4.4,null,25.4]
["釜残","900-013-11","半固态",75.12,117.54,87.52,0.2,null,null,104.94,104.94,{"$nulls":3},104.94]
["煤焦油","451-003-11","液态",99.6,{"$nulls":5},99.6,null,5.8,93.8,null,99.6]
["废彩涂液","900-252-12","液态",21.92,{"$nulls":5},21.92,21.92,{"$nulls":3},21.92]
["废漆渣","900-252-12","固态",39.52,20.57,29.35,{"$nulls":3},30.74,14.56,16.18,null,null,30.74]
["油墨渣子、油漆","900-299-12","半固态",0,0.0403,0.0403,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["硒鼓墨盒","900-299-12","固态",0,0.21219,0.21219,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["油漆渣","900-299-12","液态",3.12,null,0.8,{"$nulls":3},2.32,2.32,{"$nulls":3},2.32]
["废水处理污泥","264-012-12","固态",0,8,{"$nulls":4},8,8,{"$nulls":3},8]
["发泡废料，废胶水","900-014-13","半固态",0.166,0.35,0.35,{"$nulls":3},0.166,0.166,{"$nulls":3},0.166]
["发泡废料，废胶水","900-014-13","固态",0.46,null,0.16,{"$nulls":3},0.3,0.3,{"$nulls":3},0.3]
["废树脂","900-015-13","固态",2.25,0.03,2.28,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["有机树脂废物","900-016-13","半固态",3.57,{"$nulls":5},3.57,null,3.57,null,null,3.57]
["含盐废水","265-103-13","液态",9.42,{"$nulls":5},9.42,9.42,{"$nulls":3},9.42]
["污泥","336-053-17","固态",0,3.64,3.64,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["镀铜溶液","336-062-17","液态",13.065,null,1.545,{"$nulls":3},11.52,null,null,11.52,null,11.52]
["电镀污泥","336-063-17","固态",0,0.37,0.37,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["废槽渣","336-064-17","固态",12.35,null,12.35,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["金属表面处理污泥","336-064-17","半固态",1.54,{"$nulls":5},1.54,1.54,{"$nulls":3},1.54]
["金属表面处理污泥","336-064-17","液态",4.81,{"$nulls":5},4.81,0.33,4.48,null,null,4.81]
["污泥","336-069-17","半固态",0.21,null,0.21,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["含铬废液","336-069-17","液态",0,0.3,0.3,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["污泥","336-069-17","固态",0,21.69,21.69,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["废硫氢化钠残渣","900-399-35","半固态",10,{"$nulls":5},10,null,10,null,null,10]
["废碱液","900-352-35","液态",88.74,8.35,{"$nulls":4},97.09,48.08,49.01,null,null,97.09]
["废碱液","900-354-35","液态",0.9,{"$nulls":5},0.9,null,0.9,null,null,0.9]
["含酚废水","261-070-39","液态",120.2,37.02,{"$nulls":4},157.22,null,null,157.22,null,157.22]
["污泥","261-084-45","固态",3.44,9.999,9.999,{"$nulls":3},3.44,3.44,{"$nulls":3},3.44]
["含油废物","900-041-49","固态",1542.599,1145.0791,{"$f":"1093.20225-75-50","v":968.20225},null,37.44985,null,1682.026,{"$f":"1317.09-200","v":1117.09},364.936,null,200,1682.026]
["防腐剂","900-041-49","液态",0.0247,null,null,0.0247,null,null,{"$f":"D68+E68-F68-G68-H68-I68","v":0},{"$nulls":4},{"$f":"K68+L68+M68+N68","v":0}]
["污泥","772-006-49","固态",0,0.71105,0.71105,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["废活性炭","900-039-49","固态",3.75999999999999,31.32053,20.76053,{"$nulls":3},14.32,null,14.32,null,null,14.32]
["废水污泥","900-046-49","固态",0,4.2,{"$nulls":4},4.2,4.2,{"$nulls":3},4.2]
["过期化学药品","900-047-49","固态",4.037,5.524,9.561,{"$nulls":3},0,{"$nulls":4},0]
["乙腈、异丙酮、废液","900-047-49","液态",42.673,33.75947,6.18,70.25247,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["过期面膜原料、残液","900-999-49","液态",16.176,{"$nulls":5},16.176,1.996,14.18,null,null,16.176]
["废催化剂","261-152-50","固态",0,3.32,{"$nulls":4},3.32,null,3.32,null,null,3.32]
["小计：",null,null,6021.6743,{"$f":"SUM(E4:E75)","v":2625.45509},1354.94697,290.46817,43.76985,0,6957.9444,{"$f":"SUM(K4:K75)","v":1488.436},795.4319,4189.4395,484.637,6957.9444]
["合计：",{"$nulls":4},{"$f":"F76+G76+H76+I76","v":1689.18499}]