{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":135,"n_cols":27,"rows_kept":135,"merged":[[0,0,0,9],[0,17,0,25],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,8],[1,9,2,9],[1,17,2,17],[1,18,2,18],[1,19,2,19],[1,20,2,20],[1,21,1,23],[1,24,2,24],[1,25,2,25],[1,26,2,26],[131,5,131,8]]}
["2024年生产部6月接收处置记录统计表",{"$nulls":16},"自产废物"]
["废物名称","危废代码","形态","上月结存","本月接收量","处置量及工艺",{"$nulls":3},"库存量","1#库","2#库","干化池","罐区","料坑",null,null,"废物名称","上月结存","本月产生量","包数","本月处理",null,null,"库存","备注","存储位置"]
[{"$nulls":5},"固废焚烧","废液焚烧","清洗大桶","污泥干化",null,"1#库","2#库","干化池","罐区","料坑",{"$nulls":6},"焚烧处置","液体炉","拉运"]
["精馏残渣","271-001-02","固态",5.1936,null,{"$f":"5.1936","v":5.1936},{"$nulls":3},{"$f":"D4+E4-F4-G4-H4-I4","v":0},{"$nulls":5},{"$f":"K4+L4+M4+N4+O4","v":0},null,"炉渣（回转窑）",410.427,120.445,110,null,null,{"$f":"126.605","v":126.605},{"$f":"S4+T4-V4-X4-W4","v":404.267}]
["废有机溶剂","271-002-02","液态",15.321,{"$nulls":5},15.321,null,15.321,{"$nulls":3},15.321,null,"飞灰（回转窑）",24.935,{"$f":"26.835","v":26.835},72,null,null,21.295,30.475]
["过滤介质","271-003-02","固态",3.9172,null,{"$f":"3.9172","v":3.9172},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0,null,"飞灰（废液炉）",5.29,3.36,8,{"$nulls":3},8.65]
["废盐","271-005-02","固态",10,{"$f":"17.44+22.22","v":39.66},{"$f":"10+22.22","v":32.22},{"$nulls":3},17.44,17.44,{"$nulls":4},17.44,null,"废油渣/泥",0,{"$nulls":5},0,"精馏切水后剩下的罐底泥"]
["实验室废液","900-002-03","液态",11.7,{"$f":"12.616","v":12.616},null,{"$f":"11.7+5.316+7.3","v":24.316},null,null,0,{"$nulls":5},0,null,"含油污水",0,3.075,null,3.075,null,null,0,"蒸汽清洗过程","2#库"]
["高危化学品","900-002-03","半固态",0,{"$f":"0.193","v":0.193},{"$f":"0.193","v":0.193},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0,null,"废商标",0,0.61,null,0.61,null,null,0,"除商标","2#库"]
["一般废药品","900-002-03","固态",0,{"$f":"0.395+0.00142","v":0.39642},{"$f":"0.395+0.00142","v":0.39642},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0,null,"废残液",0,2.255,null,2.255,null,null,0,"抽残液","2#库"]
["磷化铝、杀虫剂","900-003-04","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"废渣",0,1.66,null,1.66,null,null,0,"清洗过程","2#库"]
["废药物、药品\n杀虫剂、磷化铝等","900-003-04","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"漆渣",0,{"$nulls":5},0,"清洗过程"]
["废盐","263-008-04","固态",9.12,null,{"$f":"9.12","v":9.12},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0,null,"污水厂污泥",0,1.18,null,1.18,null,null,0,"水处理后产生的污泥","2#库"]
["蒸馏残液","263-008-04","半固态",13.18,null,{"$f":"3.78","v":3.78},{"$nulls":3},9.4,9.4,{"$nulls":4},9.4,null,"废清洗剂",0,{"$nulls":5},0,"清洗剂清洗过程"]
["废渣","263-009-04","固态",36.02,null,{"$f":"5+5+11.02+5+5","v":31.02},{"$nulls":3},5,5,{"$nulls":4},5]
["污泥","263-011-04","固态",25.06,null,{"$f":"22.58","v":22.58},{"$nulls":3},2.48,2.48,{"$nulls":4},2.48]
["废弃木材","201-003-05","固态",0,{"$f":"5.78+5.04+5.58+10.42+11.44+11.38+11.28","v":60.92},{"$f":"16.4+10.42+5.92+11.06","v":43.8},{"$nulls":3},17.12,17.12,{"$nulls":4},17.12]
["废有机溶剂","900-401-06","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂及废物","900-402-06","液态",125.195,{"$f":"0.845+30.6+1.65+0.016","v":33.111},{"$f":"10.8+0.845","v":11.645},{"$f":"9.016","v":9.016},null,null,137.645,2.094,135.551,{"$nulls":3},137.645]
["清洗剂、渗透剂包装物","900-402-06","固态",0,{"$f":"0.014","v":0.014},{"$f":"0.014","v":0.014},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂","900-404-06","液态",11.1899999999999,{"$f":"5","v":5},{"$nulls":4},16.1899999999999,null,16.19,{"$nulls":3},16.19]
["定期更换的活性炭","900-405-06","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["丙烯酸甲酯聚合物","900-407-06","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂","900-407-06","液态",51.78,{"$f":"18.534","v":18.534},null,{"$f":"23+18.78+10","v":51.78},null,null,18.534,null,18.534,{"$nulls":3},18.534]
["油污水","251-001-08","液态",0,{"$f":"31.36+51.92","v":83.28},{"$nulls":4},83.28,null,83.28,{"$nulls":3},83.28]
["废滤芯","251-012-08","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废溶剂油","291-001-08","液态",1.35,null,null,{"$f":"1.35","v":1.35},null,null,0,{"$nulls":5},0]
["废溶剂油","291-001-08","半固态",62.94,{"$nulls":5},62.94,62.94,{"$nulls":4},62.94]
["油泥、油脚","071-001-08","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含油泥浆","071-002-08","液态",1114.5,{"$f":"17.6","v":17.6},{"$f":"6.8","v":6.8},{"$nulls":3},1125.3,{"$nulls":3},1125.3,null,1125.3]
["含油岩屑","071-002-08","半固态",2949.029,{"$f":"236.544","v":236.544},{"$f":"11.08+21.06","v":32.14},{"$nulls":3},3153.433,null,null,{"$f":"626.801-67.97","v":558.831},2594.602,null,3153.433]
["废油泥","900-200-08","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["HW08废油","900-200-08","液态",27.56,null,{"$f":"13.88","v":13.88},{"$nulls":3},13.68,5.88,null,null,7.8,null,13.68]
["油泥","900-201-08","液态",3.626,{"$nulls":5},3.626,{"$nulls":3},3.626,null,3.626]
["油泥","900-201-08","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废润滑油废浮渣","900-209-08","液态",0,{"$f":"0.25","v":0.25},{"$f":"0.25","v":0.25},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["水处理浮渣及污泥","900-210-08","半固态",3.15,{"$f":"0.66+3.3","v":3.96},{"$f":"3.15+0.66","v":3.81},{"$nulls":3},3.3,3.3,{"$nulls":4},3.3]
["废机油、含油废水","900-210-08","液态",184.42,{"$nulls":5},184.42,{"$nulls":3},184.42,null,184.42]
["废油泥","900-210-08","固态",34.6,{"$f":"39.78+10.56","v":50.34},{"$f":"19.66","v":19.66},{"$nulls":3},65.28,30.68,34.6,{"$nulls":3},65.28]
["废水处理过程产废油、油泥、浮渣","900-210-08","液态",1192,{"$f":"144+48+80+80+72","v":424},{"$nulls":4},1616,{"$nulls":3},{"$f":"1808-192","v":1616},null,1616]
["废白土","900-213-08","固态",0,{"$f":"12.24","v":12.24},{"$f":"12.24","v":12.24},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废机油","900-213-08","液态",1,{"$nulls":5},1,{"$nulls":3},1,null,1]
["废矿物油","900-214-08","液态",50.56055,{"$f":"0.08+0.52+0.0551","v":0.6551},null,{"$f":"3.16+2","v":5.16},null,null,46.05565,{"$nulls":3},46.05565,null,46.05565]
["废矿物油","900-214-08","半固态",0.56,{"$nulls":5},0.56,null,0.56,{"$nulls":3},0.56]
["废矿物油","900-217-08","液态",18.64185,{"$f":"2.3+2.2+3.3","v":7.8},{"$nulls":4},26.44185,{"$nulls":3},26.44185,null,26.44185]
["废甘油","900-217-08","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废液压油","900-218-08","液态",29.3308,{"$f":"2.74","v":2.74},{"$nulls":4},32.0708,{"$nulls":3},32.0708,null,32.0708]
["废冷冻机油","900-219-08","液态",8.94,{"$f":"0.2","v":0.2},{"$nulls":4},9.14,{"$nulls":3},9.14,null,9.14]
["废矿物油与含矿物油废物","900-220-08","液态",9.51833,{"$f":"5.8","v":5.8},9.5,{"$nulls":3},5.81833,{"$nulls":3},5.81833,null,5.81833]
["废油泥","900-221-08","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废油泥","900-221-08","半固态",0,{"$f":"51.26","v":51.26},{"$f":"10+10","v":20},{"$nulls":3},31.26,31.26,{"$nulls":4},31.26]
["废矿物油","900-249-08","液态",115.4835,{"$f":"9.8+1.24+1+1.67+1.48+0.44","v":15.63},{"$f":"8+13+3+3.42","v":27.42},{"$f":"8.5+1.3","v":9.8},null,null,93.8935,{"$nulls":3},{"$f":"10.6+83.2935","v":93.8935},null,93.8935]
["废矿物油、废油桶","900-249-08","固态",35.511,{"$f":"0.6+4.24+3.5+7.98+8.46+8.6+0.34+0.18","v":33.9},null,null,{"$f":"0.6+7.74+0.14+16.3+4.3+4.3+0.52","v":33.9},null,35.511,1.36,34.151,{"$nulls":3},35.511]
["废矿物油、油泥","900-249-08","半固态",16.42,{"$nulls":5},16.42,3.6,12.82,{"$nulls":3},16.42]
["废水、乳化液","900-007-09","液态",1.64,{"$f":"8+11.887+2.859","v":22.746},{"$nulls":4},24.386,null,23.986,null,0.4,null,24.386]
["废乳化液","900-006-09","液态",38.06,{"$f":"7.8+12+3.64+16","v":39.44},{"$nulls":4},77.5,null,77.5,{"$nulls":3},77.5]
["砂轮沫","900-006-09","固态",0,{"$f":"5.337","v":5.337},{"$f":"5.337","v":5.337},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废焦油渣","252-005-11","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["煤焦油、釜残","900-013-11","固态",11.2224,{"$nulls":5},11.2224,null,11.2224,{"$nulls":3},11.2224]
["煤焦油","900-013-11","液态",25.4,null,null,{"$f":"4.4","v":4.4},null,null,21,21,{"$nulls":4},21]
["釜残","900-013-11","半固态",262.52,{"$f":"63.32+14.66","v":77.98},{"$f":"5+10+10+48.4+18+35.34+18","v":144.74},{"$nulls":3},195.76,195.76,{"$nulls":4},195.76]
["煤焦油","451-003-11","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["煤焦油","451-003-11","液态",99.6,{"$f":"50.46","v":50.46},{"$nulls":4},150.06,null,56.26,null,93.8,null,150.06]
["焦油渣","451-003-11","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["焦油渣","451-001-11","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["漆渣","900-250-12","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["漆渣","900-251-12","半固态",14.374,null,{"$f":"4.374","v":4.374},{"$nulls":3},10,10,{"$nulls":4},10]
["废彩涂液","900-252-12","液态",46.32,{"$f":"26.68","v":26.68},{"$nulls":4},{"$f":"D68+E68-F68-G68-H68-I68","v":73},21.92,51.08,{"$nulls":3},{"$f":"K68+L68+M68+N68+O68","v":73}]
["废漆渣","900-252-12","固态",121.34,{"$f":"4.5+0.72+10.33+5.08","v":20.63},{"$f":"2.08+9.5+15.01+17+9.36+5+5","v":62.95},null,{"$f":"0.72","v":0.72},null,78.3,32.1,46.2,{"$nulls":3},78.3]
["漆渣","900-252-12","半固态",5.82,{"$nulls":5},5.82,null,5.82,{"$nulls":3},5.82]
["废油漆","900-256-12","液态",0,{"$f":"5.72","v":5.72},{"$nulls":4},5.72,5.72,{"$nulls":4},5.72]
["油墨渣子、油漆","900-299-12","半固态",0,{"$f":"0.01855","v":0.01855},{"$f":"0.01855","v":0.01855},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["硒鼓墨盒","900-299-12","固态",0,{"$f":"0.12+0.03425","v":0.15425},{"$f":"0.12+0.03425","v":0.15425},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["油漆渣","900-299-12","液态",2.32,{"$f":"1.6","v":1.6},{"$nulls":4},3.92,2.32,1.6,{"$nulls":3},3.92]
["废油墨","264-011-12","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["油墨渣","264-011-12","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废水处理污泥","264-012-12","固态",8,{"$f":"10.4","v":10.4},{"$f":"10.4","v":10.4},{"$nulls":3},8,8,{"$nulls":4},8]
["废漆渣稀释剂混合物","264-013-12","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["发泡废料，废胶水","900-014-13","半固态",0.166,{"$nulls":5},0.166,0.166,{"$nulls":4},0.166]
["废胶水","900-014-13","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["发泡废料，废胶水","900-014-13","固态",3.28,{"$f":"7.32+1.2","v":8.52},{"$f":"3.28","v":3.28},{"$nulls":3},8.52,8.52,{"$nulls":4},8.52]
["废树脂","900-015-13","固态",0,{"$f":"0.4","v":0.4},{"$f":"0.4","v":0.4},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废树脂","900-015-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["有机树脂废物","900-016-13","半固态",10.07,{"$nulls":5},10.07,6.5,3.57,{"$nulls":3},10.07]
["捞胶（胶渣、填埋料）","265-101-13","固态",31.14,{"$f":"22.44","v":22.44},{"$f":"21.4+9.74+10+7.44","v":48.58},{"$nulls":3},5,5,{"$nulls":4},5]
["不合格有机树脂","265-101-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含盐废水","265-103-13","液态",9.42,null,{"$f":"9.42","v":9.42},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["釜残与滤渣","265-103-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["产品水解物、氯化镁盐","265-103-13","固态",0,{"$f":"29.1+28.04","v":57.14},{"$f":"36.54-7.44","v":29.1},{"$nulls":3},28.04,28.04,{"$nulls":4},28.04]
["污泥","265-104-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污水处理站污泥","265-104-13","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["印刷版","231-002-16","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废显影液","900-019-16","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废显影液","398-001-16","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["助镀再生废渣","336-051-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含铬污泥","336-060-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["镀铜溶液","336-062-17","液态",21.06,null,null,{"$f":"21.06","v":21.06},null,null,0,{"$nulls":5},0]
["含铜污泥","336-062-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","336-053-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["电镀污泥","336-063-17","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["电镀污泥","336-063-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["磷化污泥","336-064-17","固态",16.92,{"$f":"18.02+5.75","v":23.77},{"$nulls":4},40.69,null,40.69,{"$nulls":3},40.69]
["金属表面处理污泥","336-064-17","半固态",2.42,null,{"$f":"2.42","v":2.42},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["金属表面处理污泥","336-064-17","液态",4.23,{"$f":"0.21","v":0.21},{"$f":"1.9+0.76","v":2.66},{"$nulls":3},1.78,null,1.78,{"$nulls":3},1.78]
["污泥","336-069-17","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
[null,"336-069-17","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","336-069-17","固态",0,{"$f":"19.46","v":19.46},{"$f":"19.46","v":19.46},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废UV灯管","900-023-29","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废碱液","251-015-35","液态",13.22,null,null,{"$f":"0.8","v":0.8},null,null,12.42,null,12.42,{"$nulls":3},12.42]
["片碱袋","900-399-35","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["清洁剂","900-399-35","液态",37.02,null,null,{"$f":"4.3+13.74+8.48+10.5","v":37.02},null,null,0,{"$nulls":5},0]
["废硫氢化钠残渣","900-399-35","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废碱液","900-352-35","液态",104.14,{"$f":"6.2","v":6.2},{"$nulls":4},110.34,48.08,62.26,{"$nulls":3},110.34]
["废碱液","900-354-35","液态",0.9,null,{"$f":"0.9","v":0.9},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["含酚废水","261-070-39","液态",73.84,{"$f":"35.08","v":35.08},{"$nulls":4},108.92,{"$nulls":3},108.92,null,108.92]
["废活性炭","261-071-39","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","261-084-45","固态",3.44,null,{"$f":"3.44","v":3.44},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["含油废物","900-041-49","固态",1411.734,{"$f":"9.34+44.2785+4.01+39.595+11.34+80.9912+0.0028+42.6369+3.3+76.943+83+11.99+8.04+14.64+158.837+14.495+10.466728+4.76","v":618.666128},{"$f":"133.404+93.76+136.0685+76.58+129.0749+48.618+42.735+67.88+24.98+21.758128+0.0886","v":774.947128},null,{"$f":"4.12+3.9+5.35+4.58+9.76+2.95+3.46+4.94+9.76","v":48.82},null,1206.633,{"$f":"923.945-420","v":503.945},282.688,null,null,420,1206.633]
["含有或沾染危险废物的废弃物","900-041-49","半固态",0,{"$f":"25.8","v":25.8},{"$nulls":4},25.8,null,25.8,{"$nulls":3},25.8]
["防腐剂","900-041-49","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废酸碱袋","900-042-49","固态",0,{"$f":"1.268","v":1.268},{"$f":"1.268","v":1.268},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","772-006-49","固态",34.34,{"$f":"6.5","v":6.5},{"$f":"6.5+10.34+24","v":40.84},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废活性炭","900-039-49","固态",15.568,{"$f":"6.94+7.24","v":14.18},{"$f":"0.34+8.76+6.94","v":16.04},{"$nulls":3},13.708,null,13.708,{"$nulls":3},13.708]
["废水污泥","900-046-49","固态",4.2,{"$f":"5.4","v":5.4},{"$f":"4.2+5.4","v":9.6},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","900-046-49","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["过期化学药品","900-047-49","固态",0.989,{"$f":"1.551+1.331+0.08+0.28","v":3.242},{"$f":"0.7+1.021+0.53+1.411+0.28","v":3.942},{"$nulls":3},0.289,null,0.289,{"$nulls":3},0.289]
["乙腈、异丙酮、废液","900-047-49","液态",21.9548,{"$f":"11.61+0.2+4.183+3.09+4.122+5.8076+11.439+0.27+2.469+0.54+5.39742","v":49.12802},{"$f":"2.38+0.85","v":3.23},{"$f":"12.0248+16.81+8.951+15.803+3.8382+4.9784+5.39742","v":67.80282},null,null,0.0499999999999829,null,0.05,{"$nulls":3},0.05]
["过期药品、剧毒品","900-999-49","固态",0,{"$f":"1.952+7.54","v":9.492},{"$f":"1.152+0.8+7.54","v":9.492},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["过期面膜原料、残液","900-999-49","液态",3.8,{"$f":"0.7","v":0.7},{"$f":"0.7","v":0.7},{"$nulls":3},3.8,1.996,1.804,{"$nulls":3},3.8]
["废催化剂","261-152-50","固态",0,{"$f":"2.54","v":2.54},{"$nulls":4},2.54,null,2.54,{"$nulls":3},2.54]
["小计：",null,null,{"$f":"SUM(D4:D130)","v":8637.28603},2287.945468,1517.272148,232.50482,83.44,0,9092.01453,{"$f":"SUM(K4:K130)","v":1091.621},1072.2744,558.831,5949.28813,420,9092.01453]
["合计：",{"$nulls":4},{"$f":"F131+G131+H131+I131","v":1833.216968}]
[]
[]
["1月转走0.04康辉新材料",0.04]