{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":132,"n_cols":27,"rows_kept":132,"merged":[[0,0,0,9],[0,17,0,25],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,8],[1,9,2,9],[1,17,2,17],[1,18,2,18],[1,19,2,19],[1,20,2,20],[1,21,1,23],[1,24,2,24],[1,25,2,25],[1,26,2,26],[131,5,131,8]]}
["2024年生产部7月接收处置记录统计表",{"$nulls":16},"自产废物"]
["废物名称","危废代码","形态","上月结存","本月接收量","处置量及工艺",{"$nulls":3},"库存量","1#库","2#库","干化库","罐区","料坑",null,null,"废物名称","上月结存","本月产生量","包数","本月处理",null,null,"库存","备注","存储位置"]
[{"$nulls":5},"固废焚烧","废液焚烧","清洗大桶","污泥干化",null,"1#库","2#库","干化库","罐区","料坑",{"$nulls":6},"焚烧处置","液体炉","拉运"]
["精馏残渣","271-001-02","固态",0,{"$nulls":5},{"$f":"D4+E4-F4-G4-H4-I4","v":0},{"$nulls":5},{"$f":"K4+L4+M4+N4+O4","v":0},null,"炉渣（回转窑）",404.267,{"$f":"159.42","v":159.42},149,null,null,95.005,{"$f":"S4+T4-V4-X4-W4","v":468.682}]
["废有机溶剂","271-002-02","液态",15.321,{"$nulls":5},15.321,null,15.321,{"$nulls":3},15.321,null,"飞灰（回转窑）",30.475,24.835,60,null,null,21.66,33.65]
["过滤介质","271-003-02","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"飞灰（废液炉）",8.65,0.725,2,{"$nulls":3},9.375]
["废盐","271-005-02","固态",17.44,{"$f":"18.06+19.54","v":37.6},{"$f":"7.44+23.06+5","v":35.5},{"$nulls":3},19.54,19.54,{"$nulls":4},19.54,null,"废油渣/泥",0,{"$nulls":5},0,"精馏切水后剩下的罐底泥"]
["实验室废液","900-002-03","液态",0,{"$f":"13.1975+12.65","v":25.8475},{"$f":"0.0065","v":0.0065},{"$nulls":3},25.841,null,25.841,{"$nulls":3},25.841,null,"含油污水",0,4.1,null,4.1,null,null,0,"蒸汽清洗过程","2#库"]
["高危化学品","900-002-03","半固态",0,{"$f":"0.12+0.019","v":0.139},{"$f":"0.12+0.019","v":0.139},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0,null,"废商标",0,1.105,null,1.105,null,null,0,"除商标","2#库"]
["一般废药品","900-002-03","固态",0,{"$f":"0.17+0.26","v":0.43},{"$f":"0.17+0.26","v":0.43},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0,null,"废残液",0,2.995,null,2.995,null,null,0,"抽残液","2#库"]
["磷化铝、杀虫剂","900-003-04","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"废渣",0,2.07,null,2.07,null,null,0,"清洗过程","2#库"]
["废药物、药品\n杀虫剂、磷化铝等","900-003-04","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"漆渣",0,{"$nulls":5},0,"清洗过程"]
["废盐","263-008-04","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"污水厂污泥",0,1.21,null,1.21,null,null,0,"水处理后产生的污泥","2#库"]
["蒸馏残液","263-008-04","半固态",9.4,{"$nulls":5},9.4,{"$f":"9.4","v":9.4},{"$nulls":4},9.4,null,"废清洗剂",0,{"$nulls":5},0,"清洗剂清洗过程"]
["废渣","263-009-04","固态",5,{"$nulls":5},5,{"$f":"5","v":5},{"$nulls":4},5]
["污泥","263-011-04","固态",2.48,{"$nulls":5},2.48,2.48,{"$nulls":4},2.48]
["废弃木材","201-003-05","固态",17.12,{"$f":"14.16+4.8","v":18.96},{"$f":"11.66+5.46+18.96","v":36.08},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂","900-401-06","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂及废物","900-402-06","液态",137.645,{"$f":"1.623+0.02","v":1.643},{"$f":"0.6+1.623+0.02","v":2.243},{"$nulls":3},137.045,2.094,134.951,{"$nulls":3},137.045]
["清洗剂、渗透剂包装物","900-402-06","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂","900-404-06","液态",16.19,{"$f":"1.27","v":1.27},{"$f":"1.27+0.6","v":1.87},{"$nulls":3},15.59,null,15.59,{"$nulls":3},15.59]
["定期更换的活性炭","900-405-06","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["丙烯酸甲酯聚合物","900-407-06","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂","900-407-06","液态",18.534,{"$f":"22.0464+11.6647","v":33.7111},{"$nulls":4},52.2451,null,52.2451,{"$nulls":3},52.2451]
["油污水","251-001-08","液态",83.28,{"$f":"61.34+23.62","v":84.96},{"$nulls":4},168.24,null,168.24,{"$nulls":3},168.24]
["废滤芯","251-012-08","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废溶剂油","291-001-08","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废溶剂油","291-001-08","半固态",62.94,{"$nulls":5},62.94,62.94,{"$nulls":4},62.94]
["油泥、油脚","071-001-08","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含油泥浆","071-002-08","液态",1125.3,{"$nulls":5},1125.3,{"$nulls":3},1125.3,null,1125.3]
["含油岩屑","071-002-08","半固态",3153.433,null,{"$f":"6.66+4.44+13.3+14.41","v":38.81},{"$nulls":3},3114.623,null,null,{"$f":"587.991-67.97","v":520.021},2594.602,null,3114.623]
["废油泥","900-200-08","半固态",0,{"$f":"0.81","v":0.81},{"$nulls":4},0.81,null,0.81,{"$nulls":3},0.81]
["HW08废油","900-200-08","液态",13.68,{"$nulls":5},13.68,5.88,null,null,7.8,null,13.68]
["油泥","900-201-08","液态",3.626,{"$nulls":5},3.626,{"$nulls":3},3.626,null,3.626]
["油泥","900-201-08","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废润滑油废浮渣","900-209-08","半固态",0,{"$f":"0.471","v":0.471},{"$f":"0.471","v":0.471},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["水处理浮渣及污泥","900-210-08","半固态",3.3,{"$f":"0.4+0.367","v":0.767},{"$f":"0.4+0.367","v":0.767},{"$nulls":3},3.3,3.3,{"$nulls":4},3.3]
["废机油、含油废水","900-210-08","液态",184.42,{"$f":"18.02+3.54+29.22","v":50.78},{"$nulls":4},235.2,null,32.76,null,202.44,null,235.2]
["废油泥","900-210-08","固态",65.28,null,{"$f":"14.12+6+10.56","v":30.68},{"$nulls":3},34.6,null,34.6,{"$nulls":3},34.6]
["废水处理过程产废油、油泥、浮渣","900-210-08","液态",1616,{"$nulls":5},1616,{"$nulls":3},1616,null,1616]
["废白土","900-213-08","固态",0,{"$f":"21.38","v":21.38},{"$nulls":4},21.38,null,21.38,{"$nulls":3},21.38]
["废机油","900-213-08","液态",1,{"$nulls":5},1,{"$nulls":3},1,null,1]
["废矿物油","900-214-08","液态",46.05565,{"$f":"7.44+1.61+10.88","v":19.93},{"$nulls":4},65.98565,{"$nulls":3},65.98565,null,65.98565]
["废矿物油","900-214-08","半固态",0.56,{"$f":"8","v":8},{"$nulls":4},8.56,8,0.56,{"$nulls":3},8.56]
["废矿物油","900-217-08","液态",26.44185,{"$f":"1.06+1+5.6","v":7.66},{"$nulls":4},34.10185,{"$nulls":3},34.10185,null,34.10185]
["废甘油","900-217-08","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废液压油","900-218-08","液态",32.0708,{"$f":"8.3","v":8.3},{"$nulls":4},40.3708,{"$nulls":3},40.3708,null,40.3708]
["废冷冻机油","900-219-08","液态",9.14,{"$f":"1.78+0.85","v":2.63},{"$nulls":4},11.77,{"$nulls":3},11.77,null,11.77]
["废矿物油与含矿物油废物","900-220-08","液态",5.81833,{"$f":"39.3","v":39.3},{"$nulls":4},45.11833,null,39.3,null,5.81833,null,45.11833]
["清罐污泥","900-220-08","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废油泥","900-221-08","半固态",31.26,null,{"$f":"31.26","v":31.26},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废矿物油","900-249-08","液态",93.8935,{"$f":"2.18+10.02+0.157+0.41+4.68+0.22+0.416","v":18.083},{"$f":"0.22","v":0.22},{"$nulls":3},111.7565,{"$nulls":3},{"$f":"10.6+101.1565","v":111.7565},null,111.7565]
["废矿物油、废油桶","900-249-08","固态",35.511,{"$f":"20.12+12.96+1.06+0.88+12.62+3.96+26.34+8+8.26+8.74+12.32+0.3+8.312","v":123.872},null,null,{"$f":"10.92+4.6+4.6+9.2+4.82+17.32+8.22+15.96","v":75.64},null,83.743,31.332,52.411,{"$nulls":3},83.743]
["废矿物油、油泥","900-249-08","半固态",16.42,{"$f":"23.16","v":23.16},{"$f":"2.32","v":2.32},{"$nulls":3},37.26,24.44,12.82,{"$nulls":3},37.26]
["废水、乳化液","900-007-09","液态",24.386,{"$f":"7.5+23.78+23.8+23.82+29.242+33.1+60.54","v":201.782},null,{"$f":"8.359","v":8.359},null,null,217.809,null,217.409,null,0.4,null,217.809]
["废乳化液","900-006-09","液态",77.5,{"$f":"27.64+4.42+13+24.52","v":69.58},null,{"$f":"4+8","v":12},null,null,135.08,null,135.08,{"$nulls":3},135.08]
["砂轮沫","900-006-09","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废焦油渣","252-005-11","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["煤焦油、釜残","900-013-11","固态",11.2224,{"$nulls":5},11.2224,null,11.2224,{"$nulls":3},11.2224]
["煤焦油","900-013-11","液态",21,null,{"$f":"8","v":8},{"$nulls":3},13,13,{"$nulls":4},13]
["釜残","900-013-11","半固态",195.76,{"$f":"29.36","v":29.36},{"$nulls":4},225.12,225.12,{"$nulls":4},225.12]
["煤焦油","451-003-11","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["煤焦油","451-003-11","液态",150.06,{"$f":"5.32","v":5.32},{"$f":"15+18+7.3+11","v":51.3},{"$f":"10.8+10.96","v":21.76},null,null,82.32,null,39.82,null,42.5,null,82.32]
["焦油渣","451-003-11","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["焦油渣","451-001-11","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["漆渣","900-250-12","固态",0,{"$f":"0.65","v":0.65},{"$nulls":4},0.65,0.65,{"$nulls":4},0.65]
["漆渣","900-251-12","半固态",10,null,{"$f":"5+5","v":10},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废彩涂液","900-252-12","液态",73,{"$f":"15.48","v":15.48},{"$nulls":4},{"$f":"D68+E68-F68-G68-H68-I68","v":88.48},21.92,66.56,{"$nulls":3},{"$f":"K68+L68+M68+N68+O68","v":88.48}]
["废漆渣","900-252-12","固态",78.3,{"$f":"6.88+4+1.94","v":12.82},{"$f":"16.18+9.08+3.5","v":28.76},{"$nulls":3},62.36,{"$f":"32.34","v":32.34},30.02,{"$nulls":3},62.36]
["漆渣","900-252-12","半固态",5.82,{"$f":"4.61","v":4.61},{"$nulls":4},10.43,null,10.43,{"$nulls":3},10.43]
["废油漆","900-256-12","液态",5.72,{"$f":"0.057456","v":0.057456},{"$f":"0.72+0.057456","v":0.777456},{"$nulls":3},5,5,{"$nulls":4},5]
["油墨渣子、油漆","900-299-12","半固态",0,{"$f":"0.1","v":0.1},{"$f":"0.1","v":0.1},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["硒鼓墨盒","900-299-12","固态",0,{"$f":"0.054","v":0.054},{"$f":"0.054","v":0.054},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["油漆渣","900-299-12","液态",3.92,null,{"$f":"2.32","v":2.32},{"$nulls":3},1.6,null,1.6,{"$nulls":3},1.6]
["废油墨","264-011-12","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["油墨渣","264-011-12","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废水处理污泥","264-012-12","固态",8,null,{"$f":"8","v":8},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废漆渣稀释剂混合物","264-013-12","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["发泡废料，废胶水","900-014-13","半固态",0.166,{"$f":"0.6","v":0.6},{"$f":"0.6","v":0.6},{"$nulls":3},0.166,0.166,{"$nulls":4},0.166]
["废胶水","900-014-13","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["发泡废料，废胶水","900-014-13","固态",8.52,{"$f":"2.94+0.003","v":2.943},{"$f":"1.2+0.003+7.32+2.94","v":11.463},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废树脂","900-015-13","固态",0,{"$f":"10+6.9","v":16.9},{"$nulls":4},16.9,16.9,{"$nulls":4},16.9]
["废树脂","900-015-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["有机树脂废物","900-016-13","半固态",10.07,{"$f":"4.45","v":4.45},{"$f":"6.5","v":6.5},{"$nulls":3},8.02,4.45,3.57,{"$nulls":3},8.02]
["捞胶（胶渣、填埋料）","265-101-13","固态",5,{"$f":"27.26+23.44","v":50.7},{"$f":"5+17.26+10+23.44","v":55.7},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["不合格有机树脂","265-101-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含盐废水","265-103-13","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["釜残与滤渣","265-103-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["产品水解物、氯化镁盐","265-103-13","固态",28.04,null,{"$f":"28.04","v":28.04},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","265-104-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污水处理站污泥","265-104-13","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["印刷版","231-002-16","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废显影液","900-019-16","液态",0,{"$f":"0.16+0.1","v":0.26},{"$f":"0.16","v":0.16},{"$nulls":3},0.1,null,0.1,{"$nulls":3},0.1]
["废显影液","398-001-16","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["助镀再生废渣","336-051-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含铬污泥","336-060-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["镀铜溶液","336-062-17","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含铜污泥","336-062-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","336-053-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["电镀污泥","336-063-17","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["电镀污泥","336-063-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["磷化污泥","336-064-17","固态",40.69,null,{"$f":"18.02+5.75+16.92","v":40.69},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["金属表面处理污泥","336-064-17","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["金属表面处理污泥","336-064-17","液态",1.78,{"$nulls":5},1.78,null,1.78,{"$nulls":3},1.78]
["污泥","336-069-17","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
[null,"336-069-17","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","336-069-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废UV灯管","900-023-29","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废碱液","251-015-35","液态",12.42,{"$f":"12.86","v":12.86},null,{"$f":"12.42","v":12.42},null,null,12.86,null,12.86,{"$nulls":3},12.86]
["片碱袋","900-399-35","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["清洁剂","900-399-35","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废硫氢化钠残渣","900-399-35","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废碱液","900-352-35","液态",110.34,{"$f":"6.85","v":6.85},{"$nulls":4},117.19,48.08,69.11,{"$nulls":3},117.19]
["废碱液","900-354-35","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含酚废水","261-070-39","液态",108.92,{"$f":"34.64","v":34.64},{"$nulls":4},143.56,{"$nulls":3},143.56,null,143.56]
["废活性炭","261-071-39","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","261-084-45","半固态",0,{"$f":"0.3","v":0.3},{"$f":"0.3","v":0.3},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["含油废物","900-041-49","固态",1206.633,{"$f":"2.539+22.17+34.38+54.9+30.6835+12.1345+2.298519+36.6263+23.6076+21.5716+2.59+28.18+69.16+8.42+8.51066+7.078+10.62+1.98+94.625","v":472.074679},{"$f":"15+24.28+33.539+81.44+101.5635+128.188019+139.7773+136.9132+95.975+161.34926","v":918.025279},null,{"$f":"6.33+4.76+0.81+6.08+24.66+9.261+9.537","v":61.438},null,699.2444,{"$f":"670.765-320","v":350.765},28.4794,null,null,320,699.2444]
["含有或沾染危险废物的废弃物","900-041-49","半固态",25.8,null,{"$f":"25.8","v":25.8},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["防腐剂","900-041-49","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废酸碱袋","900-042-49","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","772-006-49","固态",0,{"$f":"21","v":21},{"$nulls":4},21,null,21,{"$nulls":3},21]
["废活性炭","900-039-49","固态",13.708,{"$f":"4.5+0.16+0.24+2.95+1.84+1+3.25","v":13.94},{"$f":"4.66+0.24+2.95+6.04+1","v":14.89},{"$nulls":3},12.758,null,12.758,{"$nulls":3},12.758]
["废水污泥","900-046-49","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","900-046-49","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["过期化学药品","900-047-49","固态",0.289,{"$f":"0.04+1.2655+0.88+0.448+0.02","v":2.6535},{"$f":"0.04+1.2655+0.88+0.448+0.02","v":2.6535},{"$nulls":3},0.289,null,0.289,{"$nulls":3},0.289]
["乙腈、异丙酮、废液","900-047-49","液态",0.0499999999999829,{"$f":"4.592+0.28+2.76+1.64716+11.6691+9.8481+4.12607+11.38808+0.335","v":46.64551},{"$f":"1.249+0.28+1.64716+1.693+0.506+1.35627","v":6.73143},{"$f":"0.5","v":0.5},null,null,39.46408,null,39.46408,{"$nulls":3},39.46408]
["过期药品、剧毒品","900-999-49","固态",0,{"$f":"0.92","v":0.92},{"$f":"0.92","v":0.92},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["过期面膜原料、残液","900-999-49","液态",3.8,{"$f":"13","v":13},{"$nulls":4},16.8,1.996,14.804,{"$nulls":3},16.8]
["废催化剂","261-152-50","固态",2.54,null,{"$f":"2.54","v":2.54},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["小计：",null,null,{"$f":"SUM(D4:D130)","v":9092.01453},1570.253745,1405.121165,55.039,137.078,0,9065.03011,{"$f":"SUM(K4:K130)","v":894.793},1323.18498,520.021,6007.03113,320,9065.03011]
["合计：",{"$nulls":4},{"$f":"F131+G131+H131+I131","v":1597.238165}]