{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":158,"n_cols":27,"rows_kept":158,"merged":[[0,0,0,9],[0,17,0,26],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,8],[1,9,2,9],[1,17,2,17],[1,18,2,18],[1,19,2,19],[1,20,2,20],[1,21,1,23],[1,24,2,24],[1,25,2,25],[1,26,2,26],[157,5,157,8]]}
["2025年生产部4月接收处置记录统计表",{"$nulls":16},"自产废物"]
["废物名称","危废代码","形态","上月结存","本月接收量","处置量及工艺",{"$nulls":3},"库存量","1#库","2#库","干化","罐区","料坑",null,null,"废物名称","上月结存","本月产生量","包数","本月处理",null,null,"库存","备注","存储位置"]
[{"$nulls":5},"固废焚烧","废液焚烧","清洗大桶","污泥干化",null,"1#库","2#库","干化","罐区","料坑",{"$nulls":6},"焚烧处置","液体炉","拉运"]
["含乙二醇废液","271-001-02","液态",0,{"$nulls":5},{"$f":"D4+E4-F4-G4-H4-I4","v":0},{"$nulls":5},{"$f":"K4+L4+M4+N4+O4","v":0},null,"炉渣（回转窑）",264.805,{"$f":"113.65-24.345","v":89.305},76,null,null,111.175,{"$f":"S4+T4-V4-X4-W4","v":242.935}]
["反应残渣2","271-001-02","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"飞灰（回转窑）",25.455,{"$f":"18.553","v":18.553},44,null,null,17.805,26.203]
["反应残渣3","271-001-02","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"飞灰（废液炉）",5.195,2.525,7,null,null,4.095,3.625]
["废有机溶剂","271-002-02","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"废油渣/泥",0,{"$nulls":5},0,"精馏切水后剩下的罐底泥"]
["过滤介质","271-003-02","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"含油污水",0,{"$nulls":5},0,"蒸汽清洗过程","2#库"]
["废盐","271-005-02","固态",0,{"$f":"20.78+10.02","v":30.8},{"$f":"20.78+5.02","v":25.8},{"$nulls":3},5,0,{"$nulls":3},5,5,null,"废商标",0,{"$nulls":5},0,"除商标","2#库"]
["实验室废液","900-002-03","液态",14.95,null,null,{"$f":"14.95","v":14.95},null,null,0,{"$nulls":5},0,null,"废残液",0,{"$nulls":5},0,"抽残液","2#库"]
["高危化学品","900-002-03","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"废渣",0,{"$nulls":5},0,"清洗过程","2#库"]
["一般废药品","900-002-03","固态",6.94,{"$f":"5.02","v":5.02},{"$f":"6.94+5.02","v":11.96},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0,null,"漆渣",0,{"$nulls":5},0,"清洗过程"]
["磷化铝、杀虫剂","900-003-04","固态",0,{"$f":"0.14","v":0.14},{"$f":"0.14","v":0.14},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0,null,"污水厂污泥",0,{"$nulls":5},0,"水处理后产生的污泥","2#库"]
["废药物、药品\n杀虫剂、磷化铝等","900-003-04","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,"废清洗剂",0,{"$nulls":5},0,"清洗剂清洗过程"]
["废盐","263-008-04","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["蒸馏残液","263-008-04","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废渣","263-009-04","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","263-011-04","半固态",0,{"$f":"9.08+8.84","v":17.92},{"$f":"9.08+8.84","v":17.92},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废弃木材","201-003-05","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂","900-401-06","液态",0,{"$f":"0.01","v":0.01},null,{"$f":"0.01","v":0.01},null,null,0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂及废物","900-402-06","液态",54.1685,{"$f":"28+1.6895+5.0995+1.501","v":36.29},{"$f":"0.06+5+4.96","v":10.02},{"$f":"7.8+12.8+0.2","v":20.8},null,null,59.6385,null,59.6385,{"$nulls":3},59.6385]
["清洗剂、渗透剂包装物","900-402-06","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂","900-404-06","液态",12.7619999999999,{"$f":"17.39","v":17.39},{"$f":"0.5+2.42","v":2.92},{"$nulls":3},27.2319999999999,null,27.232,{"$nulls":3},27.232]
["定期更换的活性炭","900-405-06","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["丙烯酸甲酯聚合物","900-407-06","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废有机溶剂","900-407-06","液态",209.1687,{"$f":"17.23","v":17.23},{"$f":"5+10+12+11+1.698","v":39.698},{"$f":"22.5902","v":22.5902},null,null,164.1105,null,164.1105,{"$nulls":3},164.1105]
["污泥","900-409-06","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["油污水","251-001-08","液态",703.19,{"$nulls":5},703.19,{"$nulls":3},703.19,null,703.19]
["清罐油渣","251-002-08","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["浮渣、污泥","251-003-08","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废滤芯","251-012-08","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废溶剂油","291-001-08","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废溶剂油","291-001-08","半固态",15.3,{"$nulls":5},15.3,0,{"$nulls":3},15.3,15.3]
["油泥、油脚","071-001-08","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含油泥浆","071-002-08","液态",1125.3,{"$nulls":4},1125.3,0,{"$nulls":5},0]
["含油岩屑","071-002-08","半固态",148.674,null,{"$f":"12.22+7.764+13.36+13.36+4.43+12.18+5.54+5.54","v":74.394},{"$nulls":3},74.28,null,null,74.28,null,null,74.28]
["废油泥","900-200-08","半固态",0,{"$f":"0.01","v":0.01},{"$f":"0.01","v":0.01},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["研磨泥","900-200-08","固态",0,{"$f":"12.67+23.39","v":36.06},{"$f":"12.67+23.39","v":36.06},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["HW08废油","900-200-08","液态",94.46,{"$f":"4.923","v":4.923},{"$nulls":4},99.383,4.923,null,null,94.46,null,99.383]
["废煤油","900-201-08","液态",1.62,null,{"$f":"1","v":1},{"$nulls":3},0.62,{"$nulls":3},0.62,null,0.62]
["油泥","900-201-08","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废润滑油废浮渣","900-209-08","液态",0.82,null,{"$f":"0.82","v":0.82},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废润滑脂","900-209-08","半固态",0,{"$nulls":5},0]
["水处理浮渣及污泥","900-210-08","半固态",265.684,{"$f":"20.62+5.042+17.05+8.4","v":51.112},{"$f":"5.544+9","v":14.544},{"$nulls":3},302.252,0,34.062,null,251.14,17.05,{"$f":"K44+L44+M44+N44+O44","v":302.252}]
["废机油、含油废水","900-210-08","液态",74.2,{"$f":"19.9","v":19.9},{"$nulls":4},94.1,19.9,59.9,null,14.3,null,94.1]
["废油泥","900-210-08","固态",86.158,{"$f":"3.999+18.4+8.7125+3.485+6.78","v":41.3765},{"$f":"6.258+13.999+24.6+8.7125+3.485","v":57.0545},{"$nulls":3},70.48,{"$f":"63.7-20","v":43.7},6.78,null,null,20,70.48]
["废水处理过程产废油、油泥、浮渣","900-210-08","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废白土","900-213-08","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废机油","900-213-08","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废矿物油","900-214-08","液态",85.75094,{"$f":"6.4+0.1802+0.05","v":6.6302},null,{"$f":"1.61+4.88","v":6.49},null,null,85.89114,{"$nulls":3},85.89114,null,85.89114]
["废锂基脂","900-214-08","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废矿物油","900-217-08","液态",45.59315,{"$f":"1.3244+8.5","v":9.8244},null,{"$f":"2.06","v":2.06},null,null,53.35755,{"$nulls":3},53.35755,null,53.35755]
["废甘油","900-217-08","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废液压油","900-218-08","液态",48.785,{"$f":"0.05+2.76+0.8","v":3.61},{"$nulls":4},52.395,{"$nulls":3},52.395,null,52.395]
["废冷冻机油","900-219-08","液态",5.36,null,null,{"$f":"1.78","v":1.78},null,null,3.58,{"$nulls":3},3.58,null,3.58]
["废矿物油与含矿物油废物","900-220-08","液态",2.809,{"$nulls":5},2.809,{"$nulls":3},2.809,null,2.809]
["清罐污泥","900-220-08","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["清罐油泥","900-221-08","固态",0,{"$f":"12.08","v":12.08},{"$f":"12.08","v":12.08},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废矿物油","900-249-08","液态",240.29528,{"$f":"0.1+6.945+0.3231+4.186+6.14+5.627","v":23.3211},null,{"$f":"12.35+4.68+22.3+16.7+22+22.1+5.66","v":105.79},null,null,157.82638,null,46.51,null,111.31638,null,157.82638]
["废矿物油、废油桶","900-249-08","固态",31.279,{"$f":"3.9+0.44+2.955+1.56+0.26+0.01+3.576+0.8","v":13.501},{"$f":"0.051+0.04+0.048+0.44+1.28+3.235+0.26+0.01","v":5.364},null,{"$f":"3.9+3.48","v":7.38},null,32.036,0.896,31.14,{"$nulls":3},32.036]
["废矿物油、油泥","900-249-08","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废水、乳化液","900-007-09","液态",169.2863,{"$f":"5.012+0.4115","v":5.4235},{"$f":"5+0.948+4.8928+0.11+2.1875","v":13.1383},{"$f":"13.71+0.786+6.481+10.3+1","v":32.277},null,null,129.2945,null,{"$f":"129.2945-20","v":109.2945},null,null,20,129.2945]
["沉淀渣","900-007-09","半固态",12.72,null,{"$f":"12.72","v":12.72},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废乳化液","900-005-09","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废乳化液","900-006-09","液态",192.107,{"$f":"11.87+21.95+4.654+9.8+6.88+31.11+0.11","v":86.374},{"$f":"5+7.5+3+3.2+2.93","v":21.63},{"$f":"8.68+21.69+3+19.12+12.7+4.11+4","v":73.3},null,null,183.551,null,{"$f":"183.551-50","v":133.551},null,null,50,183.551]
["砂轮沫","900-006-09","固态",0,{"$f":"4.008","v":4.008},{"$nulls":4},4.008,null,4.008,{"$nulls":3},4.008]
["废焦油渣","252-005-11","固态",31.52,null,{"$f":"11.52","v":11.52},{"$nulls":3},20,20,{"$nulls":4},20]
["废水汽提塔排重质烃","252-009-11","液态",20.44,{"$nulls":5},{"$f":"D68+E68-F68-G68-H68-I68","v":20.44},null,20.44,{"$nulls":3},20.44]
["煤焦油、釜残","900-013-11","固态",2.29,{"$f":"13.1+18.22+5.947","v":37.267},{"$f":"13.1+18.22+5.947","v":37.267},{"$nulls":3},2.29,null,2.29,{"$nulls":3},2.29]
["煤焦油","900-013-11","液态",2.89,{"$f":"7.165","v":7.165},{"$nulls":4},10.055,10.055,{"$nulls":4},10.055]
["釜残","900-013-11","半固态",293.192,{"$f":"29.58+30.9+24.06","v":84.54},{"$f":"7+11.9+10","v":28.9},{"$nulls":3},348.832,348.832,{"$nulls":4},348.832]
["煤焦油","451-003-11","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["煤焦油","451-003-11","液态",52.02,{"$nulls":5},52.02,null,52.02,{"$nulls":3},52.02]
["焦油渣","451-003-11","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["焦油渣","451-001-11","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["漆渣","900-250-12","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["漆渣","900-250-12","半固态",0,{"$f":"0.76","v":0.76},{"$nulls":4},0.76,0.76,{"$nulls":4},0.76]
["油漆渣","900-251-12","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废彩涂液","900-252-12","液态",57.9,{"$nulls":5},57.9,57.9,{"$nulls":4},57.9]
["废漆渣","900-252-12","固态",172.344,{"$f":"6.006+39.741+0.6875+7.66+51.3735+5.56+13.32+20.8885+1.2423+25.402+18.5245","v":190.4053},{"$f":"28.791+7.148+27.246+32.6925+13.5+11.7+17.941+14.0675+22.88+48.5023","v":224.4683},{"$nulls":3},138.281,{"$f":"138.281-40","v":98.281},{"$nulls":3},40,138.281]
["漆渣","900-252-12","半固态",0,{"$f":"10.27","v":10.27},{"$nulls":4},10.27,10.27,{"$nulls":4},10.27]
["废油墨","900-253-12","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废油印纸/油墨盒","900-253-12","固态",0,{"$f":"0.299","v":0.299},{"$f":"0.299","v":0.299},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["原材料废包装袋","900-255-12","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废油漆","900-256-12","液态",0,{"$f":"0.044","v":0.044},{"$f":"0.044","v":0.044},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废油漆","900-256-12","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["油墨渣子、油漆","900-299-12","半固态",0,{"$f":"0.26+0.0161+0.318","v":0.5941},{"$f":"0.26+0.3341","v":0.5941},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["硒鼓墨盒","900-299-12","固态",0.19,{"$f":"0.1+0.15+0.1556+0.00636+0.02","v":0.43196},{"$f":"0.1+0.15+0.1556+0.19+0.00636","v":0.60196},{"$nulls":3},0.02,0.02,{"$nulls":4},0.02]
["油漆渣","900-299-12","液态",4,{"$f":"0.008","v":0.008},{"$f":"0.008+1.6","v":1.608},{"$nulls":3},2.4,2.4,{"$nulls":4},2.4]
["废油墨","264-011-12","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["油墨渣","264-011-12","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","264-012-12","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废漆渣稀释剂混合物","264-013-12","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["发泡废料，废胶水","900-014-13","半固态",0.05,{"$f":"0.75","v":0.75},{"$f":"0.05","v":0.05},{"$nulls":3},0.75,0.75,{"$nulls":4},0.75]
["废胶水","900-014-13","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["发泡废料，废胶水","900-014-13","固态",2.46,{"$f":"4.188+15.28+9.55+7.64+4.9605","v":41.6185},{"$f":"4.188+22.39+2.44","v":29.018},{"$nulls":3},15.0605,15.0605,{"$nulls":4},15.0605]
["废树脂","900-015-13","固态",0,{"$f":"0.8+4.68","v":5.48},{"$f":"0.8+4.68","v":5.48},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["废树脂","900-015-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废水","900-016-13","液态",2,null,{"$f":"2","v":2},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["有机树脂废物","900-016-13","半固态",5.76,{"$nulls":5},5.76,5.76,{"$nulls":4},5.76]
["树脂胶","265-101-13","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["不合格有机树脂","265-101-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废母液","265-102-13","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含盐废水","265-103-13","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["釜残与滤渣","265-103-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["产品水解物、氯化镁盐","265-103-13","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","265-104-13","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污水处理站污泥","265-104-13","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},{"$f":"K108+L108+M108+N108+O108","v":0}]
["印刷版","231-002-16","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废定影液","266-009-16","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废胶片","266-009-16","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废显影液","900-019-16","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废显影液","398-001-16","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["助镀再生废渣","336-051-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含铬污泥","336-060-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["镀铜溶液","336-062-17","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含铜污泥","336-062-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["电镀污泥","336-052-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","336-053-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["镀镍废液","336-055-17","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["镀铁电解液","336-063-17","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["电镀污泥","336-063-17","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["电镀污泥","336-063-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["磷化污泥","336-064-17","固态",26.44,{"$f":"0.032+10.89","v":10.922},{"$f":"22.1+4.34+10.922","v":37.362},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["金属表面处理污泥","336-064-17","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["金属表面处理污泥","336-064-17","液态",20.34,{"$nulls":5},20.34,null,0,null,null,20.34,20.34]
["污泥","336-069-17","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","336-069-17","液态",25.58,{"$nulls":5},25.58,null,25.58,{"$nulls":3},25.58]
["污泥","336-069-17","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["活性炭","772-005-18","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废UV灯管","900-023-29","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废碱液","251-015-35","液态",0,{"$f":"10.65","v":10.65},{"$nulls":4},{"$f":"D132+E132-F132-G132-H132-I132","v":10.65},null,10.65,{"$nulls":3},10.65]
["废碱泥","251-015-35","半固态",16.84,{"$nulls":5},16.84,null,0,null,null,16.84,16.84]
["片碱袋","900-399-35","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["清洁剂","900-399-35","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废硫氢化钠残渣","900-399-35","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废碱液","900-352-35","液态",0,{"$f":"7.24","v":7.24},{"$nulls":4},7.24,null,7.24,{"$nulls":3},7.24]
["废碱液","900-354-35","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废抗燃油","900-033-37","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["含酚废水","261-070-39","液态",232.14,{"$f":"36.02","v":36.02},{"$nulls":4},268.16,{"$nulls":3},268.16,null,268.16]
["废活性炭","261-071-39","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","261-084-45","半固态",37.8,null,{"$f":"14+15+8.8","v":37.8},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["含油废物","900-041-49","固态",225.44,{"$f":"12.616+10.633+7.173+10.833+6.271+3.406+4.576+24.533+41.635545+0.58+19.17+7.62+3.96+11.5655+33.23339+2.781+69.9942+24.02+24.864","v":319.464635},{"$f":"17.8675+22.8475+16.968+1.098+43.424+14.740495+12.48+15.45805+17.7755+25.26439+32.97","v":220.893435},null,{"$f":"3.48+5.44+4.28+4.3","v":17.5},null,306.5112,252.039,54.4722,{"$nulls":3},306.5112]
["含有或沾染危险废物的废弃物","900-041-49","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["电捕焦油","900-041-49","液态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废酸碱袋","900-042-49","固态",0.307,{"$f":"0.133+0.246+0.668","v":1.047},{"$f":"0.307+0.133+0.246+0.668","v":1.354},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","772-006-49","固态",0,{"$f":"3+4.6","v":7.6},{"$f":"3+4.6","v":7.6},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","772-006-49","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["废活性炭","900-039-49","固态",0.314,{"$f":"1.063+0.0175+6.68+1.76+2.0275+0.75+0.41+5.06","v":17.768},{"$f":"0.314+1.063+0.8775+5.82+4.5375+0.13","v":12.742},{"$nulls":3},5.34,null,0,null,null,5.34,5.34]
["废水污泥","900-046-49","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["污泥","900-046-49","半固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["过期化学药品","900-047-49","固态",0.167,{"$f":"1.192+0.2696+2.8149-0.58+0.84+0.5739+2.94-0.2075","v":7.8429},{"$f":"0.167+1.4616+0.7579+2.317-0.2075","v":4.496},{"$nulls":3},3.5139,null,{"$f":"3.5139","v":3.5139},{"$nulls":3},3.5139]
["乙腈、异丙酮、废液","900-047-49","液态",41.001,{"$f":"0.3+0.74+3.1248+4.005+5.9014+5.591+20.96727+0.16+12.39715+3.6616+3.9605+1+0.2075","v":62.01622},{"$f":"1.936+2.645+1.44232+0.2075","v":6.23082},{"$f":"3.34+4.7281+12.04645+30.84255+3.31","v":54.2671},null,null,42.5193,null,{"$f":"42.5193","v":42.5193},{"$nulls":3},42.5193]
["过期药品","900-999-49","固态",1.9,null,{"$f":"1.9","v":1.9},{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
["过期面膜原料、残液","900-999-49","液态",29.525,{"$f":"0.92","v":0.92},null,{"$f":"0.045","v":0.045},null,null,30.4,null,30.4,{"$nulls":3},30.4]
["废催化剂","261-152-50","固态",0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["小计：",null,null,4952.23087,{"$f":"SUM(E4:E156)","v":1304.077315},1029.501415,334.3593,24.88,1125.3,3742.26747,{"$f":"SUM(K4:K156)","v":891.5465},925.3519,74.28,1641.21907,209.87,3742.26747]
["合计：",{"$nulls":4},{"$f":"F157+G157+H157","v":1388.740715}]